Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский район

ДУМА БАКЛАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| от __________________ № ________ | Принято на ___ заседании Думы «___» ___________ 20___ года |
| --- | --- |

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Баклашинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Баклашинского сельского поселения от 26.12.2022 № 34-рд

Учитывая результаты публичных слушаний (протокол и заключение по итогам проведения публичных слушаний от 20 января 2025 года, опубликованные 21 января 2025 года), в соответствии с частью 10 статьи 35, статьей 451 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, руководствуясь статьями 7, 24, 40 Уставом Баклашинского муниципального образования,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Баклашинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Баклашинского сельского поселения от 26.12.2022 № 34-рд, (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. дополнить Правила главой 7.1 следующего содержания:

«Глава 7.1. Содержание объектов (средств) наружного освещения

7.1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы объектов (средств) наружного освещения обеспечивают планово-предупредительные работы, включающие в себя:

- осмотры;

- техническое обслуживание;

- плановые текущие ремонты.

К непредвиденным работам относятся:

-внеплановые осмотры (после аварий, чрезвычайных ситуаций и т. п.);

-аварийно-восстановительные работы неотложного характера.

7.1.2. Техническое обслуживание включает в себя комплекс работ, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения и предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном нарушении, путем своевременного выявления и устранения возникающих отказов, обеспечение регламентного внешнего вида установок.

7.1.3. Плановый текущий ремонт включает все работы по ремонту установок наружного освещения в период между капитальными ремонтами, имеющими целью обеспечить проверку состояния, восстановления нормального внешнего вида и безопасности оборудования, а также светотехнических параметров установок.

7.1.4. Аварийно-восстановительные работы неотложного характера выполняются по результатам внеплановых осмотров. В зависимости от состава и объемов работ, они могут быть классифицированы как: текущий или капитальный ремонт.

7.1.5. Контрольные объезды должны проводиться не реже одного раза в месяц, а внеплановые – при получении заявок от физических или юридических лиц.

7.1.6. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 30 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

7.1.7. Количество неработающих светильников на общественных территориях не должно превышать 20 процентов от их общего числа.

7.1.8. Срок восстановления горения отдельных светильников на общественных территориях не должен превышать 30 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.

7.1.9. Отказы в работе объектов освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, отказом системы управления наружным освещением должны устраняться специализированной организацией немедленно после обнаружения.».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Правовые акты Баклашинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Баклашинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

| Председатель Думы Баклашинского сельского поселения | Глава Баклашинского муниципального образования |
| --- | --- |
| _______________ М.Р. Хузин | ________________ А.С. Фёдоров |